UCHWAŁA NR XXVI/124/2004

RADY GMINY LESZNO

z dnia 19 lutego 2004r.

w sprawie: uchwalenia  regulaminu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków.

Na podstawie art.40 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001r Dz.U. Nr 142, poz.1591 z późn.zm.) oraz art.19 ust.1 ustawy z dnia 
7 czerwca 2001r o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków 
(Dz.U. Nr 72, poz.747 z późn. zm.) – RADA GMINY po dokonaniu analizy projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków u c h w a l a, co następuje:

§ 1

Uchwala "Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków przez Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Lesznie” stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Załącznik nr 1

do uchwały nr  XXVI/124/2004

Rady Gminy Leszno

z dnia 19 lutego 2004r.

## Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków

przez Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Lesznie

# Rozdział I.     Postanowienia ogólne

§ 1

- Niniejszy regulamin został wydany na podstawie art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca

2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U.

Nr 72, poz.747 z 2001r. z późn. zm.) oraz przepisów wykonawczych do tej ustawy.

- Regulamin określa zasady, formy i tryb świadczenia usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków oraz prawa i obowiązki  Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w  Lesznie i odbiorców usług wynikające z ww. przepisów.

- Użyte w regulaminie określenia są zgodne z użytymi w art. 2 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Poniżej określono inne użyte w regulaminie pojęcia:

- Zakład - Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Lesznie,

- regulamin - Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków przez Gminny

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Lesznie,

- umowa – umowa o świadczeniu usługi wodociągowej i/lub kanalizacyjnej zawarta na

piśmie pomiędzy odbiorcą usługi a Zakładem,

- ustawa - ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę

i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. Nr 72, poz.747 z 2001r. z późn. zm.).

4.    Zakład gwarantuje wykonanie usług, o których mowa w regulaminie w oparciu o majątek

własny, jak i posiadany w dyspozycji majątek będący własnością Gminy Leszno lub innych właścicieli, przekazany na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego.

- Przez zbiorowe zaopatrzenie w wodę rozumie się działalność Zakładu polegającą na

ujmowaniu, uzdatnianiu i dostarczaniu wody.

- Przez zbiorowe odprowadzanie ścieków rozumie się działalność Zakładu polegającą na

odprowadzaniu i przepompowywaniu ścieków oraz przyjmowanie w punkcie zlewnym

ścieków sanitarnych ze zbiorników bezodpływowych.

§ 2

##### Gmina Leszno posiada uprawnienia i obowiązki właściciela obiektów, urządzeń i sieci

wodno-kanalizacyjnych oraz jest inwestorem wszystkich prac związanych z rozbudową

infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej, w wyniku których następuję powiększenie

mienia komunalnego.

§ 3

Odbiorcą usług w rozumieniu niniejszego regulaminu jest każdy, kto korzysta z usług

wodociągowo-kanalizacyjnych w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i/lub zbiorowego odprowadzania ścieków na podstawie zawartej umowy.

§ 4

#### Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Lesznie wykonuje swą działalność na podstawie

Uchwały  Nr XVI/95/2003  Rady Gminy Leszno z dnia  29 sierpnia  2003 roku w sprawie

utworzenia gminnego zakładu wodociągów i kanalizacji.

Rozdział II.    Zasady zawierania i rozwiązywania umów

§ 5

  - Zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków następuje na pisemny

wniosek osoby, której nieruchomość została przyłączona do sieci.

  - Umowa może być zawarta z osobą, która posiada tytuł prawny do korzystania z obiektu budowlanego, do którego ma być dostarczana woda i/lub z której mają być odprowadzone ścieki, a w uzasadnionych przypadkach z osobą, która korzysta z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym.

  - Jeżeli nieruchomość zabudowana jest budynkami wielolokalowymi, umowa zawierana jest

z właścicielem budynku lub zarządcą nieruchomości wspólnej.

  - Na wniosek właściciela lub zarządcy budynku wielolokalowego Zakład zawiera umowy

z korzystającymi z lokali, jeżeli spełnione są warunki:

  - wszystkie lokale wyposażone są w zainstalowane wodomierze zgodnie z warunkami technicznymi w sposób uzgodniony z Zakładem,

2..   możliwy jest odczyt wskazań wodomierzy,

3.    wnioskodawca ustali sposób rozliczeń różnic wskazań między wodomierzem głównym a wodomierzami zainstalowanymi w poszczególnych lokalach oraz zasady ich utrzymania co winien udokumentować stosownymi umowami ze wszystkimi osobami korzystającymi z lokali,

4.    uzgodniony został przez strony sposób przerwania dostarczania wody do lokalu bez zakłócenia dostaw wody w pozostałych lokalach,

  - Zakład może zawrzeć umowy z osobami korzystającymi z lokali, o których mowa

ust. 2 i 3, również w przypadkach gdy nie są spełnione warunki określone w ust. 4.

§ 6

1.    Umowa może być zawarta na czas określony lub nieokreślony.

2.    Umowa winna określać możliwość jej rozwiązania w przypadkach określonych przepisami kodeksu cywilnego oraz art. 8 ustawy.

3.    Umowa winna dopuszczać możliwość jej rozwiązania przez Odbiorcę usług za wypowiedzeniem lub na zgodny wniosek stron.

4.    Rozwiązanie lub wygaśnięcie umowy skutkuje zastosowaniem przez Przedsiębiorstwo środków technicznych uniemożliwiających dalsze korzystanie z usług.

5.    W przypadku zmiany Odbiorcy usług następuje wygaśnięcie umowy z dotychczasowym Odbiorcą usług.

6.    Korzystanie z urządzeń wodociągowych i/lub kanalizacyjnych bez zawarcia umowy rodzi skutki odpowiedzialności karnej i cywilnej.

§ 7

Umowa, o której mowa w § 6 ust. 1 zawiera w szczególności postanowienia dotyczące:

  - ilości i jakości świadczonych usług wodociągowych i/lub kanalizacyjnych oraz warunków ich świadczenia,

  - sposobu i terminów wzajemnych rozliczeń,

  - praw i obowiązków stron umowy,

  - procedur i warunków kontroli urządzeń wodociągowych i/lub kanalizacyjnych,

  - okresu obowiązywania umowy oraz odpowiedzialności stron za niedotrzymanie jej warunków, w tym warunków wypowiedzenia.

§ 8

Integralną częścią umowy z odbiorcą usług wprowadzającym ścieki przemysłowe są załączniki

dotyczące dopuszczalnych warunków, jakim powinny odpowiadać ścieki wprowadzone do sieci

kanalizacyjnej oraz wysokości opłat dodatkowych i kar za przekroczenia w/w warunków.

§ 9

W umowach dotyczących odprowadzania ścieków Zakład uwzględnia postanowienia wynikające z rozporządzenia ministra właściwego do spraw gospodarki przestrzennej mieszkaniowej wydanego na podstawie art. 11 ustawy.

Rozdział III.    Warunki przyłączenia do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej

§ 10

- Przyłączenie nieruchomości do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej odbywa się na wniosek osoby ubiegającej się o przyłączenie, o  ile istnieją techniczne możliwości świadczenia usług.

- Z wnioskiem  o przyłączenie do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej może występować osoba posiadająca tytuł prawny do nieruchomości.

- Osoba, o której mowa w ust. 1 składa do Zakładu wniosek o określenie warunków przyłączenia.

- Wzór wniosku,  o którym mowa w ust. 1 i 2 ustala Zakład.

- W uzasadnionych przypadkach Zakład może wyrazić zgodę na przyłączenie osobie, która korzysta z nieruchomości o nieustalonym stanie prawnym.

§ 11

Do wniosku osoba ubiegająca się o przyłączenie do sieci dołącza:

- dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości, której dotyczy wniosek,

- aktualną  mapę, określającą położenie nieruchomości względem istniejących sieci

wodociągowej i/lub kanalizacyjnej oraz innych obiektów i urządzeń uzbrojenia terenu,

- decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

- informację o przewidywanym maksymalnym dobowym zapotrzebowaniu na pobór wody

i przewidywanej ilości ścieków,

§ 12

- Zakład  określa warunki techniczne przyłączenia i przekazuje je wnioskodawcy, wraz z projektem umowy o przyłączenie, w terminie do 30 dni od złożenia wniosku.

- Warunki przyłączenia określają:

- miejsce i sposób przyłączenia instalacji odbiorcy do sieci wodociągowej i/lub

kanalizacyjnej,

2.    maksymalne dobowe zapotrzebowanie na pobór wody,

- dopuszczalną ilość i jakość ścieków,

4.    miejsce zainstalowania wodomierza głównego oraz ewentualne miejsce zainstalowania

urządzenia pomiarowego ścieków.

5.    zakres prób i odbiorów częściowych oraz odbioru końcowego.

3.   Warunki techniczne przyłączenia są ważne dwa lata od dnia wydania.

§ 13

1.    Wniosek wraz dokumentacją techniczną należy składać  w co najmniej dwóch egzemplarzach.

- Zakład uzgadnia dokumentację techniczną w terminie 14 dni od daty złożenia  wniosku.

§ 14

- Przyłączenie do sieci wodociągowo –kanalizacyjnych następuje na podstawie umowy

o przyłączeniu.

- Odbiory sieci wodociągowo -kanalizacyjnych powinny być poprzedzone pisemnym zgłoszeniem wykonawcy lub inwestora a odbiory przyłączy wodociągowo -kanalizacyjnych zgłoszeniem ustnym.

- Odbiorów sieci i przyłączy wodociągowo –kanalizacyjnych dokonują upoważnieni   przedstawiciele Zakładu.

- Protokóły odbioru sporządzane są w 3 egzemplarzach po otrzymaniu od inwestora

inwentaryzacji geodezyjnej przyłączy, sieci wodociągowo –kanalizacyjnych.

§ 15

W przypadku, gdy nieruchomość osoby ubiegającej się o przyłączenie do sieci usytuowana jest w miejscu dla którego uchwalone przez Radę Gminy plany rozwoju i modernizacji nie przewidują wyposażenia w urządzenia wodociągowo –kanalizacyjne Odbiorca usług może je wybudować na własny koszt a następnie przekazać Zakładowi na warunkach uzgodnionych w umowie o przyłączeniu.

§ 16

- Realizację budowy przyłącza oraz studni wodomierzowej lub pomieszczeń przewidzianych do lokalizacji wodomierza głównego jak również urządzeń pomiarowych odprowadzanych ścieków zapewnia na własny koszt osoba ubiegająca się o przyłączenie nieruchomości do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej.

# Zadania wykonania sieci i przyłączy wodociągowo –kanalizacyjnych mogą być realizowane siłami własnymi Zakładu.

- Podstawą naliczenia należności za wykonane usługi jest cennik usług obowiązujący w Zakładzie.

§ 17

Realizacja usług dostarczania wody i/lub odprowadzania ścieków, po przyjęciu przyłącza, następuje w ciągu 7 dni od daty podpisania umowy na świadczenie tych usług.

§ 18

- Jeżeli umowa o dostarczani wody i/lub odprowadzanie ścieków nie stanowi inaczej Odbiorca usług odpowiada za zapewnienie niezawodnego działania posiadanych instalacji i przyłączy wodociągowych i/lub kanalizacyjnych z urządzeniem pomiarowym włącznie.

- Wodomierze, poza wodomierzem głównym, są częścią instalacji wewnętrznej i ich montaż utrzymanie oraz legalizacja obciąża Odbiorcę.

- Odbiorca usług zobowiązany jest do natychmiastowego usunięcia awarii na przyłączu.

Jeśli tego nie uczyni Zakład może usunąć awarię we własnym zakresie, a kosztami obciążyć Odbiorcę.

### Rozdział IV.     Obowiązki Zakładu

§ 19

Zakład zobowiązany jest przyłączyć do sieci nieruchomość osoby ubiegającej się o przyłączenie jeśli istnieją techniczne możliwości świadczenia usług oraz spełnione są warunki przyłączenia określone w regulaminie.

§ 20

  - Zakład ma obowiązek zapewnić prawidłową eksploatację urządzeń wodociągowo-     kanalizacyjnych i ich zdolność do realizacji dostaw wody w wymaganej ilości i odpowiednim ciśnieniu oraz dostawy wody i odprowadzania ścieków w sposób ciągły a także zapewnić należytą jakość dostarczanej wody i odprowadzania ścieków.

2     Wymagane ciśnienie wody, ustalane na zaworze głównym,  określają przepisy w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

3.    Woda przeznaczona do spożycia przez ludzi winna odpowiadać jakościowo wymaganiom

sanitarnym określonym przez ministra zdrowia.

4.    Strony winny określić w umowie minimalne i maksymalne zapotrzebowanie na wodę.

§ 21

Zakład zobowiązany jest do regularnego, minimum raz na kwartał, badania wody i informowania

mieszkańców i Wójta Gminy o jej jakości.

§ 22

1.   Zakład zobowiązany jest do zainstalowania i utrzymania u odbiorcy wodomierza głównego

za wyjątkiem wodomierzy do czasowego wykorzystania.

  - Zawór za wodomierzem głównym jest miejscem wydania rzeczy w rozumieniu przepisów

kodeksu cywilnego oraz miejscem rozdziału sieci i instalacji wewnętrznej odbiorcy.

§ 23

- Zakład ma obowiązek informowania Odbiorców usług, w sposób zwyczajowo przyjęty,

o planowanych przerwach lub ograniczeniach w dostawie wody bądź odprowadzaniu

ścieków – z minimum dwudniowym wyprzedzeniem.

- W przypadku gdy przewidywana przerwa w dostawie wody przekracza 12 godzin

Zakład zobowiązany jest zapewnić zastępcze punkty poboru wody i poinformować Odbiorców o ich lokalizacji.

### Rozdział V.    Prawa odbiorcy usług

§ 24

- Zakład zobowiązany jest zapewnić Odbiorcom należyty poziom usług w tym wydzielić stanowisko do obsługi klienta.

- Zakład zobowiązany jest poinformować Odbiorców w sposób zwyczajowo przyjęty o czasie

pracy i lokalizacji tego stanowiska.

§ 25

Zakład zobowiązany jest do udzielania z własnej inicjatywy lub na życzenie Odbiorcy usług pełnej informacji o realizacji usług, a przede wszystkim informacji o opłatach i taryfach

§ 26

# 1.    Odbiorcy usług przysługuje prawo zgłaszania reklamacji dotyczących jakości świadczonych

usług oraz wysokości naliczonych opłat.

2     Reklamacja winna być rozpatrzona niezwłocznie, jednak w terminie nie dłuższym niż 14 dni.

3.    Załatwienie reklamacji wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie

później niż w terminie 30 dni od dnia jej złożenia.

§ 27

- Odbiorca usługi ma prawo żądać przeprowadzenia przez Zakład na jego koszt, w uzasadnionych przypadkach, kontroli funkcjonowania wodomierza.

W przypadku stwierdzenia prawidłowego funkcjonowania wodomierza – koszty kontroli pokrywa Odbiorca.

§ 28

Odbiorca usługi ma prawo żądać odszkodowania za szkody powstałe z winy Zakładu związane z wykonywaniem, utrzymaniem i eksploatacją urządzeń wodociągowych i/lub kanalizacyjnych.

### Rozdział VI.    Obowiązki odbiorcy usług

§ 29

Osoba zamierzająca korzystać z usług świadczonych przez Zakład winna wystąpić z pisemnym wnioskiem o zawarcie umowy.

§ 30

- Odbiorca winien zapewnić niezawodne działanie wodomierzy i urządzeń pomiarowych poprzez ich odpowiednie zabezpieczenie przed skutkami niskich temperatur, uszkodzeniami mechanicznymi lub dostępem osób nieuprawnionych a także prawidłowe utrzymanie studzienki czy też pomieszczenia, w którym zamontowane są te urządzenia.

- Usuwanie uszkodzeń wodomierza głównego powstałych z winy Odbiorcy usług dokonywane jest na jego koszt.

§ 31

Odbiorca zobowiązany jest do natychmiastowego powiadamiania Zakładu o wszelkich stwierdzonych uszkodzeniach wodomierza głównego lub urządzenia pomiarowego w tym

o zerwaniu plomby.

§ 32

Odbiorca zobowiązany jest do powiadamiania Zakładu o wszelkich  zmianach własnościowych nieruchomości lub zmianach użytkownika lokalu.

§ 33

Odbiorca zobowiązany jest do użytkowania instalacji wodociągowej i/ lub kanalizacyjnej w taki sposób, aby wykluczyć możliwość występowania zakłóceń w funkcjonowaniu sieci, a w szczególności do:

- wyeliminowania możliwości wystąpienia skażenia chemicznego lub bakteriologicznego wody

w sieci wodociągowej, powrotu ciepłej wody lub wody z instalacji centralnego ogrzewania,

- powiadamiania Zakładu o wszelkich zmianach technicznych w instalacji wewnętrznej, które

mogą mieć wpływ na działanie sieci,

- racjonalnego gospodarowania wodą i wykorzystywania jej oraz korzystania z przyłącza

kanalizacyjnego  zgodnie z celami określonymi w warunkach przyłączenia do sieci.

- korzystania z urządzeń instalacji kanalizacyjnej w sposób nie zakłócający ich funkcjonowania,

a szczególnie przestrzegania postanowień zawartych w art.9 ust.2 ustawy.

- wykorzystania swojego przyłącza wyłącznie na użytek własny chyba, że zawarta umowa

stanowi inaczej.

§ 34

Odbiorca zobowiązany jest do powiadomienia Zakładu o posiadanych własnych ujęciach wody

w celu umożliwienia prawidłowego obliczania należności za odbiór ścieków.

§ 35

Odbiorca zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia Zakładu o awarii powodującej zrzut niebezpiecznych substancji do urządzeń kanalizacyjnych, w celu podjęcia odpowiednich przedsięwzięć zmniejszających skutki awarii.

§ 36

1.   Odbiorca zobowiązany jest do umożliwienia dostępu pracownikom Zakładu, lub osobom upoważnionym przez Zakład, do:

- wodomierza w celu dokonywania odczytów, kontroli jego funkcjonowania, wykonywania

niezbędnych napraw bądź wymiany,

2.    studzienki rewizyjnej w celu kontrolnego pobierania ścieków do analizy laboratoryjnej

3.    kontroli przez pracowników Zakładu instalacji kanalizacyjnej i urządzeń

podczyszczających o ile takie istnieją.

2.    Odbiorca zobowiązany jest do udostępniania pracownikom Zakładu, lub osobom upoważnionym przez Zakład, wyników wewnętrznej kontroli jakości ścieków oraz informacji na temat posiadanych urządzeń podczyszczających ścieki, a także rodzaju i źródeł substancji niebezpiecznych wprowadzanych do ścieków.

§ 37

Odbiorca zobowiązany jest do terminowego regulowania należności za usługi.

§ 38

Odbiorcy usług zabrania się w szczególności:

1.    Używania wody dostarczanej z sieci wodociągowej niezgodnie z umową zawartą z Zakładem, 2.    Poboru wody przed wodomierzem,

3.    Dokonywania na przyłączach działań innych, niż zamykanie lub otwieranie zaworu głównego za wodomierzem w sytuacjach uzasadnionych,

  - Przemieszczania wodomierza, zakłócania jego funkcjonowania, zrywania plomb lub osłon,

  - Wykorzystywania sieci wodociągowej bądź instalacji wodociągowej do uziemienia urządzeń

elektrycznych,

### Rozdział VII.    Prawa Zakładu

§ 39

Zakład ma prawo odmówić przyłączenia nieruchomości do sieci w przypadku braku możliwości świadczenia usług lub gdy przyłącze zostało wykonane niezgodnie z wydanymi warunkami technicznymi.

§ 40

Zakład ma prawo:

  - kontrolować stan techniczny przyłącza w czasie eksploatacji,

  - domagać się od Odbiorcy usług dokumentów legalizacji zainstalowanych przez niego wodomierzy, szczególnie mierzących  ilość wody bezpowrotnie zużytej,

  - wejścia na teren posesji (w pasie szerokości 5m na przebiegu sieci wodociągowej) w celu usunięcia awarii bez odszkodowania. Po usunięciu awarii Zakład ma obowiązek przywrócić teren do stanu pierwotnego.

  - określić, w umowie, jakość dostarczonych ścieków na pierwszej studzience rewizyjnej na sieci kanalizacyjnej od strony budynku na przykanaliku będącym własnością odbiorcy usług.

  - obciążyć odbiorcę usług kosztami wykonania przez siebie kontroli i analiz jeżeli zostanie stwierdzone nieprawidłowe eksploatowanie instalacji kanalizacyjnej lub urządzeń podczyszczających, a także gdy ścieki odprowadzane do sieci kanalizacyjnej przekraczają dopuszczalne normy,

  - w przypadku stwierdzenia przekroczenia dopuszczalnych norm wskaźników zanieczyszczeń, zamieszczonych w załączniku do umowy, naliczać opłatę dodatkową a także nakazać zastosowanie niezbędnych urządzeń podczyszczających, ewentualnie określić odrębne warunki odbioru ścieków jak również może dokonać natychmiastowego zamknięcia przyłącza,

  - kontrolowania prawidłowości wykorzystywania stosowanych urządzeń podczyszczających ścieki,

§ 41

Uprawnieni przedstawiciele Zakładu mają prawo wstępu na teren nieruchomości lub do pomieszczeń każdego, kto korzysta z usług, w celu przeprowadzenia kontroli urządzenia pomiarowego, wodomierza głównego lub wodomierzy zainstalowanych przez Odbiorcę i dokonania odczytu ich wskazań, dokonania badań i pomiarów lub  naprawy urządzeń posiadanych przez Zakład, a także sprawdzenia ilości i jakości ścieków wprowadzonych do sieci.

§ 42

W przypadku niedoboru wody, na wniosek Zakładu, Wójt Gminy może ograniczyć na określonym obszarze pobieranie wody do innych celów , aby zabezpieczyć zaopatrzenie ludności w wodę do spożycia, a także wprowadzić opłaty za przekroczenie ustalonej ilości wody w okresie ograniczeń jej poboru.

§ 43

Wstrzymanie lub ograniczenie w dostawie wody może nastąpić również w przypadku:

- braku wody na ujęciu,

- zanieczyszczenia wody na ujęciu w rozmiarze niebezpiecznym dla zdrowia,

- potrzeby zwiększenia dopływu wody do hydrantów pożarowych,

- planowanych prac remontowych,

- awarii bądź innych nagłych, nie dających się przewidzieć zdarzeń losowych,

W ww. przypadkach Zakład nie ponosi odpowiedzialności za obniżenie poziomu jakości świadczonych usług.

§ 44

Wystąpienie przerwy w odbiorze ścieków może mieć miejsce w przypadku wystąpienia klęsk żywiołowych.

§ 45

- Zakład ma prawo odciąć dostawę wody lub zamknąć przyłącze kanalizacyjne w przypadkach

i na warunkach określonych w ustawie.

- Wznowienie świadczenia usług może nastąpić, jeśli usunięte zostaną przyczyny zaprzestania

świadczenia usług.

§ 46

Zakład ma prawo żądać odszkodowania za szkody powstałe z winy  Odbiorcy usług związane z korzystaniem z  urządzeń wodociągowych i/lub kanalizacyjnych.

###### Rozdział VIII.    Zasady rozliczania należności za dostarczaną wodę i/lub odbiór ścieków

§ 47

Rozliczenia za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i/lub odbiór ścieków są prowadzone przez Zakład

z Odbiorcami usług na podstawie określonych w taryfach cen i stawek opłat oraz ilości dostarczonej wody i/lub odprowadzanych ścieków.

§ 48

- Ilość wody dostarczonej do nieruchomości ustala się na podstawie wskazania wodomierza głównego, zmontowanego na przyłączu przed zaworem głównym, a w przypadku jego braku  - w oparciu o przeciętne normy zużycia wody określone w odrębnych przepisach.

- W przypadku przejściowej niesprawności wodomierza ilość pobranej wody ustala się na podstawie zużycia wody w ostatnich 6 miesiącach poprzedzających unieruchomienie wodomierza lub na podstawie norm zużycia wody.

§ 49

Ilość ścieków wprowadzonych do sieci kanalizacyjnej przez Odbiorcę usług ustalana jest:

- na poziomie ilości zużytej wody,

2.   na poziomie ilości zużytej wody pomniejszonej o ilość wskazaną przez wodomierz

wody bezpowrotnie zużytej,

3.   na poziomie określonym w pkt.  1  powiększonym o zużycie wody z własnych ujęć,

4.   na podstawie wskazań urządzeń pomiarowych zamontowanych przez Odbiorcę usług na

przyłączu kanalizacyjnym.

§ 50

- Należność za wykonaną usługę  Odbiorca zobowiązany jest zapłacić w terminie określonym

w fakturze lecz nie krótszym niż 14 dni od daty jej dostarczenia.

- Opóźnienie w regulowaniu należności skutkuje naliczeniem przez Zakład odsetek ustawowych.

- Zgłaszanie reklamacji po otrzymaniu faktury nie wstrzymuje obowiązku uregulowania należności. W razie uwzględnienia reklamacji. ewentualna nadpłata podlega zwrotowi lub zostanie zaliczona w poczet przyszłych należności wg uzgodnień.

§ 51

Strony określają w umowie okresy obrachunkowe, sposób uiszczania opłat oraz skutki

niedotrzymania terminu zapłaty .

§ 52

Przy rozliczeniach z odbiorcami Zakład obowiązany jest stosować taryfę zatwierdzoną uchwałą Rady Gminy w Lesznie  bądź wprowadzoną w trybie art. 24 ust. 8 ustawy.

§ 53

Taryfa wymaga ogłoszenia przez w miejscowej Zakład prasie, lub w inny zwyczajowo przyjęty sposób, co najmniej na 7 dni przed wejściem jej w życie.

§ 54

1.   Taryfa obowiązuje przez 1 rok.

2.   Zmiana taryfy nie wymaga zmiany umowy o dostarczanie wody i/lub odprowadzanie ścieków.

§ 55

Zakład  obciąża Gminę za:

- wodę pobraną z publicznych studni i zdrojów ulicznych,

- wodę zużytą do zasilania publicznych fontann i na cele przeciwpożarowe,

- wodę zużytą do zraszania publicznych ulic i publicznych terenów zielonych,

na podstawie cen i stawek opłat ustalonych w taryfie.

Rozdział IX.    Postanowienia przejściowe i końcowe

§ 56

Niniejszy regulamin został zatwierdzony uchwałą Nr XXVI/124/2004 z dnia 19 lutego 2004r. Rady Gminy Leszno.

§ 57

W sprawach nieuregulowanych regulaminem stosuje się przepisy prawa, a w szczególności:

- ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym

odprowadzaniu ścieków (Dz. U. Nr 72, poz.747 z 2001r. z p. zm.) wraz z przepisami

wykonawczymi,

- Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z 1964r. z p. zm.),

§ 58

Zakład jest zobowiązany do bezpłatnego udostępnienia niniejszego regulaminu odbiorcom jego usług.