Część	II	Oferta z innymi załącznikami

Załącznik nr 1

IZP.271.1.11.2020

OFERTA

Do:

Gmina Leszno  
                                                                          Al. Wojska Polskiego 21
                                                                          05-084 Leszno

W nawiązaniu do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na zadanie

pn.: „Zakup i montaż zestawu hydroforowego na Stacji Uzdatniania Wody  
w Feliksowie”.

Nazwa Wykonawcy/ Wykonawców wspólnie składających ofertę: ...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

Adres Wykonawcy / Wykonawców wspólnie składających ofertę: (wraz z kodem) ................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

tel. (kierunkowy)    .............   tel. .................................................., fax ................................................

REGON  ................................................................................................................................................

NIP  ........................................................................................................................................................

Nr konta na które będą regulowane należności oraz nazwa banku :

…............................................................................................................................................................

Internet: http.//…....................................................................................................................................

e-mail….................................................................................................................................................

Osoba wyznaczona do kontaktów z Zamawiającym….........................................................................

Nr tel. do kontaktu: (kierunkowy): (…...........)…..................................................................................

- Oferuję/Oferujemy wykonanie zamówienia za następujące wynagrodzenie:

netto: ................................................................................. zł

podatek VAT …………% tj. ........................................................ zł

brutto: .............................................................................. zł

słownie brutto: .................................................................................................................. złotych

w tym cena zestawu hydroforowego wynosi netto ………………………………… zł,

brutto ……………………………………………. zł

- Proponuję/Proponujemy okres Gwarancji i rękojmi  ……………….. miesięcy.

UWAGA! Zamawiający określa, że minimalny okres gwarancji i rękojmi może wynosić 24 miesiące, natomiast maksymalny okres gwarancji i rękojmi może wynosić 60 miesięcy od dnia podpisania przez Strony protokołu odbioru końcowego robót niezawierającego uwag odnośnie wad i usterek przedmiotu Umowy.

W przypadku wpisania w ofercie przez Wykonawcę dłuższego terminu gwarancji 
       i rękojmi niż maksymalny wskazany przez Zamawiającego, Zamawiający będzie dokonywał oceny 
       takiej oferty podstawiając pod wzór maksymalny okres gwarancji i rękojmi jaki można  
       zastosować w przedmiotowym postępowaniu przetargowym. Oferta z niższym okresem gwarancji 
       i rękojmi niż 24 miesiące zostanie przez Zamawiającego wykluczona i odrzucona, jako  
       niespełniająca warunków niniejszej specyfikacji.

W przypadku nie wpisania ilości miesięcy zostanie przyznanych 0 pkt w tym kryterium.

- Proponuję/Proponujemy w kryterium czas podjęcia naprawy od momentu zgłoszenia awarii:

- Wykonawca zapewni czas reakcji serwisu gwarancyjnego do 6 godzin od momentu zgłoszenia awarii - ………………*;

- Wykonawca zapewni czas reakcji serwisu gwarancyjnego do 12 godzin od momentu zgłoszenia awarii - otrzyma 10 punktów - ………………*;

- Wykonawca zapewni czas reakcji serwisu gwarancyjnego do 18 godzin od momentu zgłoszenia awarii - otrzyma 5 punktów - ………………*;

- Wykonawca zapewni czas reakcji serwisu gwarancyjnego powyżej 24 godzin od momentu zgłoszenia awarii - otrzyma 0 punktów - ………………*.

*Należy zaznaczyć wg wyboru stawiając X

W przypadku nie zaznaczenia żadnej z opcji a), b), c), d) zostanie przyznanych 0 pkt w tym  kryterium.

/CZAS REAKCJI SERWISU - oznacza przyjazd na miejsce czyli na Stację Uzdatniania Wody w Feliksowie, rozpoczęcie działań w celu zdiagnozowania awarii oraz podjęcie działań naprawczych. Nie może dojść do sytuacji przerwania dostaw wody dla mieszkańców.

W przypadkach awaryjnych należy przełączyć system z zestawu hydroforowego na istniejący układ pompowy. Jeżeli w takim przypadku dojdzie do zakłócenia dostawy wody do mieszkańców, Wykonawca będzie zobowiązany do dostarczenia i podłączenia zastępczego zestawu hydroforowego na czas usunięcia wady, usterki bądź awarii i rozpoczęcia bezawaryjnej pracy po naprawie/.

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca uwzględnił w ofercie najwyższą jakość materiałów.

Oświadczamy, że:

- Zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń,

- Zawarty w SIWZ wzór umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się 
w przypadku przyznania nam zamówienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego,

- Uważamy się związani niniejszą Ofertą na czas 30 dni od terminu składania ofert określonego w SIWZ,

- Spełniamy warunki określone w art. 22 ust. 1 Ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 1843) ,

- Wadium o wysokości: 2.000,00 zł zostało przekazane na konto Gminy Leszno 
nr 13 92830006 0025 8629 2000 0020 w Banku Spółdzielczym w Sochaczewie
w dniu nie dotyczy lub w formie ....................................................................................... .

- W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w art. 46 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz SIWZ nie będziemy zgłaszać roszczeń do wniesionego wadium.

- Prace objęte zamówieniem zamierzamy wykonać sami.*

- Następujące prace zamierzamy zlecić podwykonawcom / składamy wspólną ofertę:*

/należy podać nazwy firm, adresy oraz zakres prac przydzielonych do wykonania/

1/.....................................................................................................................

2/.....................................................................................................................

3/.....................................................................................................................

* niepotrzebne skreślić;

- Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 Rozporządzenia RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

- Oferta została złożona na ............ stronach, podpisanych i kolejno ponumerowanych 
od nr ............. do nr ............ w 1 egzemplarzu.

UWAGA:

- Ofertę, wraz z załącznikami należy złożyć wg załączonych wzorów.

- Jeżeli dołączone są odpisy dokumentów lub ich kopie, to muszą być one poświadczone przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem

................................., dn .................................                                             ..........................................................................

(podpis upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy)

Załącznik nr 1a do SIWZ

IZP.271.1.11.2020

DANE TECHNICZNE

Nazwa zestawu hydroforowego: ……………………………………

Typ zestawu hydroforowego:     ………………………….…….…..

Nazwa producenta:                      ……………………………..……..

| Lp. | Minimalne wymagane parametry techniczne | Czy posiada minimalne wymagane parametry techniczne | Uwagi Wykonawcy |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | zestaw hydroforowy z szafą sterującą i peryferiami, jako kompletne urządzenie, wyposażone w 4 lub 5 szt. pomp wirowych. Każda pompa ma być wyposażona w przetwornicę częstotliwości, sterownik oraz przetwornik ciśnienia i posiadać regulowane prędkości obrotowe wirnika | Tak/Nie* |  |
| 2 | zestaw musi być wyposażony w kolektory: ssawny i tłoczny - wykonane ze stali nierdzewnej, zawory odcinające po obu stronach pomp, zawory zwrotne po stronie tłocznej, wyłącznik niskiego ciśnienia na ssaniu, zbiornik membranowy, manometry ze stali nierdzewnej na każdym kolektorze oraz szafkę elektryczną z odpowiednimi zabezpieczeniami | Tak/Nie* |  |
| 3 | zestaw hydroforowy ma być przystosowany do współpracy z systemem wizualizacji i monitoringu (BMS) komunikacja przez port szeregowy RS 232/RS485 RJ-485 przy użyciu protokołu Modbus/BACnet, Dodatkowym atutem byłoby, aby pompy miały możliwość bezprzewodowego programowania za pomocą darmowej i ogólnodostępnej aplikacji na urządzenia mobilne | Tak/Nie* |  |
| 4 | atest dopuszczający do stosowania w instalacjach wody pitnej | Tak/Nie* |  |
| 5 | wydajność max. godzinowa nowego zestawu hydroforowego Qhmax=400 m3/h i H= 55 m H2O oraz wydajność min. dla przepływów nocnych nowego zestawu hydroforowego Qhmin=20m3/h i H=35 H2O | Tak/Nie* |  |
| 6 | Pompy normalnie ssące, wirowe, wielostopniowe z przetwornicami częstotliwości, o wysokiej sprawności zabudowanymi fabrycznie na silnikach pomp lub poprzez oddzielne od pomp zintegrowane z zestawem/sterownikiem dla każdej pompy | Tak/Nie* |  |
| 7 | materiał korpusu pompy: stal nierdzewna | Tak/Nie* |  |
| 8 | materiał wirników: stal nierdzewna | Tak/Nie* |  |
| 9 | uszczelnienie pompy: kasetowe umożliwiające demontaż i montaż uszczelnienia bez demontażu głowicy i silnika | Tak/Nie* |  |
| 10 | klasa sprawności silnika: minimum IE3 | Tak/Nie* |  |
| 11 | moc nominalna pompy – max. 25 kW | Tak/Nie* |  |
| 12 | stopień ochrony – IP 55 | Tak/Nie* |  |
| 13 | kolektory ssawny i tłoczny wykonany ze stali nierdzewnej | Tak/Nie* |  |
| 14 | pompy i kolektory fabrycznie zamontowane na płycie podstawy ze stali nierdzewnej | Tak/Nie* |  |
| 15 | Sprawność hydrauliczna: nie mniej niż 75% | Tak/Nie* |  |
| 16 | Automatyczna zmiana pracy pomp | Tak/Nie* |  |
| 17 | Rozruch pomp: elektroniczny | Tak/Nie* |  |
| 18 | Kolektory i rama (konstrukcja wsporcza) muszą być wykonane z materiałów odpornych na korozję, tj. z kształtowników i rur stalowych nierdzewnych. Kolektory wykonane ze stali nierdzewnej. Płyta podstawy i konstrukcja wsporcza wykonana ze stali nierdzewnej | Tak/Nie* |  |
| 19 | Wszystkie pompy zestawu mają być posadowione na ramie na podkładkach tłumiących drgania i wyciszających/ wyciszające | Tak/Nie* |  |
| 20 | Kolektory: ssawny i tłoczny, dopasowane do obecnego układu instalacyjnego | Tak/Nie* |  |

*należy podkreślić właściwe

................................., dn .................................                                             ..........................................................................

(podpis upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy)

Załącznik Nr 2

do oferty

IZP.271.1.11.2020

Zamawiający:

GMINA LESZNO

Al. Wojska Polskiego 21,

05-084 Leszno

Wykonawca:

…………………………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

…………………………………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do  reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
pn.: „Zakup i montaż zestawu hydroforowego na Stacji Uzdatniania Wody  
w Feliksowie”.

(nazwa postępowania), prowadzonego przez Gminę Leszno (oznaczenie zamawiającego), oświadczam, co następuje:

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w  Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (IZP.271.1.11.2020) oraz w ogłoszeniu o zamówieniu (wskazać dokument i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w postępowaniu).

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

/ podpis upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy/

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (IZP.271.1.11.2020) oraz w ogłoszeniu 
 o zamówieniu (wskazać dokument i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w postępowaniu), polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów: …………………………………………………….

..……………………………………………………………………………………………………………….…………………………………….., w następującym zakresie: …………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… (wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

/ podpis upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy/

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

/ podpis upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy/

Załącznik Nr 3

do oferty

IZP.271.1.11.2020

Zamawiający:

GMINA LESZNO

Al. Wojska Polskiego 21,

05-084 Leszno

Wykonawca:

……………………………………………………………………………………………..

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

……………………………………………………………………………………………..

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
pn.: Zakup i montaż zestawu hydroforowego na Stacji Uzdatniania Wody  
w Feliksowie”.

(nazwa postępowania), prowadzonego przez Gminę Leszno (oznaczenie zamawiającego), oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie 
art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.

- [UWAGA: zastosować tylko wtedy, gdy zamawiający przewidział wykluczenie wykonawcy z postępowania na podstawie ww. przepisu]

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie 
art. 24 ust. 5 ustawy Pzp  .

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

/podpis upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy/

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:

…………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..…………………...........………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

/ podpis upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy/

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: …………………………………………………………… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

/ podpis upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy/

[UWAGA: zastosować tylko wtedy, gdy zamawiający przewidział możliwość, o której mowa w art. 25a ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp]

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, będącego/ych podwykonawcą/ami: ……………………………………………………………………..….…… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

/podpis upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy/

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

/ podpis upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy/

ZAŁĄCZNIKI DLA WYKONAWCY, KTÓREGO OFERTA ZOSTAŁA NAJWYŻEJ OCENIONA

ORAZ OŚWIADCZENIE DLA WSZYSTKICH WYKONAWCÓW  BIORĄCYCH UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU
O PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ LUB JEJ BRAK

Załącznik Nr 4

do oferty

IZP.271.1.11.2020

Nazwa Wykonawcy..........................................................................

Adres Wykonawcy...........................................................................

##### Wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, min. 2 zadania polegające na dostawie i montażu zestawu  hydroforowego na Stację Uzdatniania Wody

wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy te zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających  czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane,     a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy, w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty  potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej  
niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert

| Dostawy zrealizowane w ciągu ostatnich trzech lat | Nazwa, adres i telefon Zleceniodawcy/ Zamawiającego | Data rozpoczęcia prac | Data zakończenia prac | Dyspozycja zdolności technicznej | Wartość robót (brutto) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Zasób własny/ Zasób innego podmiotu * |  |
|  |  |  |  | Zasób własny/ Zasób innego podmiotu * |  |
|  |  |  |  | Zasób własny/ Zasób innego podmiotu * |  |
|  |  |  |  | Zasób własny/ Zasób innego podmiotu * |  |

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków, pod warunkiem, że ujawni te osoby w ofercie.

Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając pisemne zobowiązanie tych podmiotów do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

Wykonawca jest zobowiązany do wykazania w ofercie podwykonawców oraz części zamówienia, które będą przez nich wykonywane z dokładnym opisem tych czynności.

*niepotrzebne skreślić

..........................................., dn. ..................................                                     ...................................................................

(podpis upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy)

IZP.271.1.11.2020

Załącznik Nr 5a do SIWZ

Nazwa Wykonawcy / Wykonawców wspólnie składających ofertę

..........................................................................

...........................................................................

Adres Wykonawcy/ Wykonawców wspólnie składających ofertę

...........................................................................

...........................................................................

OŚWIADCZENIE

WYKONAWCY O BRAKU ORZECZENIA WOBEC NIEGO TYTUŁEM ŚRODKA ZAPOBIEGAWCZEGO ZAKAZU UBIEGANIA SIĘ  
O ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Dotyczy postępowania pn. Zakup i montaż zestawu hydroforowego na Stacji Uzdatniania Wody  w Feliksowie

Oświadczam/y, że nie orzeczono wobec nas tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne; *

Oświadczam/y, że orzeczono wobec nas tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne. *

*Należy przekreślić niewłaściwą pozycję.

Data: ………………..........................                                		     ……................................................

(podpis upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy)

IZP.271.1.11.2020

Załącznik Nr 5b do SIWZ

Nazwa Wykonawcy / Wykonawców wspólnie składających ofertę

..........................................................................

...........................................................................

Adres Wykonawcy/ Wykonawców wspólnie składających ofertę

...........................................................................

...........................................................................

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O BRAKU WYDANIA WOBEC NIEGO

PRAWOMOCNEGO WYROKU SĄDU LUB

OSTATECZNEJ DECYZJI ADMINISTRACYJNEJ O ZALEGANIU Z UISZCZANIEM PODATKÓW, OPŁAT LUB SKŁADEK NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE  LUB ZDROWOTNE

Dotyczy postępowania pn. Zakup i montaż zestawu hydroforowego na Stacji Uzdatniania Wody  w Feliksowie

Oświadczam/y, że nie wydano wobec nas prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne; *

Oświadczam/y, że wydano wobec nas prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. *

*Należy przekreślić niewłaściwą pozycję.

Data: ………………..........................                                                  ……................................................

(podpis upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy)

/W przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – należy przedłożyć dokumenty potwierdzające dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności/.

IZP.271.1.11.2020

Załącznik Nr 5c do SIWZ

Nazwa Wykonawcy / Wykonawców wspólnie składających ofertę

..........................................................................

...........................................................................

Adres Wykonawcy/ Wykonawców wspólnie składających ofertę

...........................................................................

...........................................................................

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

O NIEZALEGANIU Z OPŁACANIEM PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH,

O KTÓRYCH MOWA W USTAWIE Z DNIA 12 STYCZNIA 1991 R.

O PODATKACH I OPŁATACH LOKALNYCH (DZ. U. Z 2016 r. POZ. 716);

Dotyczy postępowania pn. Zakup i montaż zestawu hydroforowego na Stacji Uzdatniania Wody  w Feliksowie

Oświadczam/y, że nie zalegamy z opłacaniem podatków i składek lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U.  z 2019 r. poz. 1170 z późniejszymi zmianami) *

Oświadczam/y, że zalegamy z opłacaniem podatków i składek lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U.  z 2019 r. poz. 1170 z późniejszymi zmianami ) *

*Należy przekreślić niewłaściwą pozycję.

Data: ………………..........................                                                  ……................................................

(podpis upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy)

IZP.271.1.11.2020

Załącznik Nr 6 do SIWZ

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU 
DANYCH OSOBOWYCH

Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.1 19.1 z dnia 04.05.2016 r.; dalej „RODO”):

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Leszno; dane kontaktowe: ul. Wojska Polskiego 21, 05-084 Leszno, tel.: (22) 725 80 05, e-mail: urzad@gminaleszno.pl;

- kontakt z Inspektorem Danych Osobowych: e mail: iod@gminaleszno.pl,

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1lit. c RODO w celu związanym 
z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Zakup i montaż zestawu hydroforowego na Stacji Uzdatniania Wody  w Feliksowie”, prowadzonym w trybie art. 39-46 ustawy Pzp;

- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy Pzp;

- Pani/Pana dane osobowe będą udostępniane podmiotom upoważnionym na mocy obowiązujących przepisów prawa; z zachowaniem zasad określonych w RODO i uwzględnieniem przepisów dotyczących informacji prawem chronionej;

- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 
4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;

- posiada Pani/Pan:

  - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

  - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;

  - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych, z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;

  - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

- nie przysługuje Pani/Panu:

  - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

  - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

  - na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Potwierdzam zapoznanie się z zapisami klauzuli informacyjnej

o przetwarzaniu danych osobowych:

……………………………………………

/ podpis upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy /

IZP.271.1.11.2020

Załącznik Nr 7 do SIWZ

Nazwa Wykonawcy..........................................................................

Adres Wykonawcy...........................................................................

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O PRZYNALEŻNOŚCI LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITALOWEJ

Dotyczy postępowania pn. Zakup i montaż zestawu hydroforowego na Stacji Uzdatniania Wody  w Feliksowie

Po zapoznaniu się z informacją, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, zamieszczonej na stronie internetowej Zamawiającego:

Oświadczam/y, że nie należymy do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy  
z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. 2018 poz. 798 z późn. zm.) z Wykonawcą/Wykonawcami, którzy złożyli odrębną ofertę w niniejszym postępowaniu *

Oświadczam/y, że należymy do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. 2018 poz. 798 z późn. zm.) z Wykonawcą/Wykonawcami:

……………………………………………………………………………………………….….,

…………………………………………………………………………………………………..

(należy podać nazwę)

którzy złożyli odrębną ofertę w niniejszym postępowaniu *

*Należy przekreślić niewłaściwą pozycję.

### Uwaga:

W drugim przypadku wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą/wykonawcami, którzy złożyli odrębną ofertę w niniejszym postępowaniu nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Wykonawca ma obowiązek przekazania Zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp tj. informacji o złożonych ofertach.

Data: ………………..........................                                                        ……................................................

(podpis upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy)